湖北省宜昌市中级人民法院

竞争性谈判文件

项目名称：办公楼配电柜维修改造项目

采购编号：CG-JZ-2025038

2025年12月

目  录

第一章 采购公告	3

第二章 资格性检查和符合性检查内容及标准	4

第三章  采购项目技术规格、参数及要求	6

附件二:目录	9

一、投标函及投标函附录	10

（一）投标函	10

（一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书	11

（一）法定代表人身份证明	11

（二）授权委托书（如有）	12

二、资格和商务审查资料	13

（一）投标人基本情况	13

三、项目管理机构	14

（一）项目管理机构主要人员表	14

（二）项目负责人简历表	15

（三）项目负责人任职情况承诺书	16

（四）其他主要项目管理人员简历表	18

四、_______年以来类似项目业绩	19

五、其他材料	20

六、采购清单	21

# 第一章 采购公告

| 项目名称: | 办公大楼配电柜维修改造 | 采购编号 | CG-JZ-2025038 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标截止时间: | 2025年12月5日 9时00分 | 项目开标时间: | 2025年12月5日 9时00分 |
| 获取招标（谈判、询价）文件开始时间: | 2025年12月1日 | 获取招标（谈判、询价）文件结束时间: | 2025年12月5日 9时00分 |
| 采购人的采购需求: | 宜昌市中级人民法院办公楼配电柜维修改造。（详见《竞争性谈判文件》） |  |  |
| 预算金额(元) | 97580 |  |  |
| 开标地点: | 宜昌市高新技术产业开发区发展大道52号 |  |  |
| 招标（谈判、询价）文件售价: | 0 (元) |  |  |
| 获取招标（谈判、询价文件）的地点: | 宜昌市中级人民法院网站：http://ycfy.hbfy.gov.cn，“本院公告”栏目内。 |  |  |
| 获取招标（谈判、询价）文件的方式: | 网站自行下载、打印 |  |  |
| 投标文件递交地点： | 宜昌市高新区发展大道52号宜昌市中级人民法院办公大楼411室 | 联系人及联系电话： | 李峻峰18986800707 |
| 公告发布媒介 | 宜昌市中级人民法院网站：http://ycfy.hbfy.gov.cn |  |  |
| 其他事项: | 1.报名。本项目无须书面报名。为了解参加人基本情况，请将报名人基本信息通过手机短信发往：18986800707即可。 2.短信内容格式为：宜昌市中级人民法院办公楼配电柜改造，XXXX公司报名，联系人XXX，联系电话XXXXX。 3.标书制作：请认真阅读《竞争性谈判文件》，按照要求提供相关资料。标书密封递交。 |  |  |
| 开标时间、地点 | 开标时间：2025年12月5日9时00分 开标地点: 湖北宜昌市中级人民法院（发展大道52号）办公大楼 |  |  |
| 开标小组的组建及询价专家的确定方式 | 开标小组由本院共3人组成。 |  |  |
| 响应文件份数 | 响应文件一式两份（正本一份，副本一份），供应商应将报价函等相关材料装订成册并加盖公司印章、密封，否则响应文件将不予接收。 |  |  |

第二章 资格性检查和符合性检查内容及标准

| 序号 |  | 检查内容 | 检查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格性检查 | 营业执照 | 具有有效的工商营业执照或事业单位法人证书，经验范围包含本项目内容（提供有效营业执照复印件加盖公章）。具有履行合同所需的设备和专业技术能力。 |
|  |  | 资质要求 | 应为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，具有独立订立合同的权利；须具有中华人民共和国住房和城乡建设部门核发的电力工程施工总承包贰级或输变电工程专业承包贰级及以上资质。具有承装承修承试叁级以上资质。 |
|  |  | 安许证 | 具备建设行政主管部门核发的有效安全生产许可证 |
|  |  | 拟派项目负责人要求 | (1)应具备建设行政主管部门核发的二级及以上建造师注册证书，注册专业为 机电工程，证书上所记载的聘用单位应是该投标人；且须具备建设行政主管部门核发的 B 类安全生产考核合格证书或带有二维码的考核合格人员证书信息截图。 (2)拟派本工程施工项目负责人未同时担任其它工程施工项目负责人,并按招标文件要求作出承诺（同一工程相邻分段发包或分期施工的除外）； 投标人拟派本工程技术负责人须具有工程类中级及以上职称或具备与 该职称直接对应的相应系列和层级的专业技术类职业资格证书； |
|  |  | 拟派技术负责人要求 | 拟派本工程技术负责人须具有工程类中级及以上职称或具备与该职称直接对应的相应系列和层级的专业技术类职业资格证书 |
|  |  | 拟派施工现场管理人员要求 | (1)投标人拟派本工程的施工现场关键岗位人员基本配置为：项目负责人 1 人，技术负责人 1 人，施工员不少于 1 人,质量员不少于 1 人，专职安全员不少于 1 人[具有综合类(C3证）；未实行C1、C2、C3 证书分类的外省建筑企业 C 类安全生产考核合格证书均视为 C3 证件]。（施工员、质量员、材料员、机械员、劳务员、资料员、标准员须上传岗位证书原件彩色扫描件或带有二维码的职业培训合格证书信息彩色截图。专职安全员须上传具有建设行政主管部门核发的 C 类安全生产考核合格证书原件彩色扫描件或带有二维码的职业培训合格证书信息彩色截图。） |
|  |  |  | 若本项目中标，其他关键性岗位人员（技术负责人、施工员、专职安全员、质量员）如有在建工程，应确保本项目开工前严格按照《湖北省建设项目施工现场从业人员配备管理办法》（试行）的要求到岗履职。 （2）湖北省外企业相关人员岗位证书如不在有效期内的，应上传由企业法人注册地的颁证部门（建设行政主管部门或行业协会）出具的文件或证明原件彩色扫描件，并能如实反映上述考核内容。湖北省外建筑施工企业承揽本省工程项目组建的施工项目部，其关键岗位人员如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发或认可的住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证书，其证书应能通过相关住房和城乡建设主管部门网站查询其真伪（提供网站查询截图或链接），或提供由相关住房和城乡建设主管部门（或其认可的机构）出具的证书真实性证明文件原件彩色扫描件 |
|  |  | 拟派本项目人员的社保要求 | 提供上述所有人员[项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、现场专职安全员]社会保险缴费证明； （上传上述所有人员 2025 年 2 月以来任意连续六个月的社会劳动保障部门出具的社会保险缴费证明原件（需加盖人社部门公章）彩色扫描件或带电子章的参保单位缴费信息证明，且社保证明材料所记载的单位必须是该投标单位或其分公司） |
|  |  | 业绩要求 | 2022 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），具有已完/竣工的单项合同金额30万元及以上配电工程或电力改造工程安装的实施业绩，须提供相关合同（含合同封面或首页、合同双方盖章页及能反映合同签订时间、合同金额、项目实施内容等上述业绩要求的特征信息页）及完/竣工验收证明等文件。 |
|  |  | 信用记录 | 投标人在“信用中国 ”网站未被列入失信被执行人名单，在“ 国家企业信用信息公示系统 ”中未被列入严重违法失信企业名单；（开标结束后由招标人或其委托的招标代理机构按照招标文件要求对所有投标人的信用信息进行查询，做好记录，由评标委员会按招标文件的规定进行评审。） |
|  |  | 电气元器件品牌 | 合资品牌或国内一线品牌 |
| 2 | 符合性检查 | 供应商名称 | 供应商名称是否与营业执照等一致 |
|  |  | 响应文件 | 按招标文件要求在规定区域加盖单位公章和法定代表人印章 |
|  |  | 报价 | 只有一个有效报价且未超过项目预算金额 |
|  |  | 采购响应 | 满足采购需求所规定的全部内容。 |
|  |  | 法人和授权代表资格 | 具有法定代表人资格证明和法定代表人授权委托书 |
|  |  | 其它 | 符合法律、法规和磋商文件中规定的其它实质性要求 |

以上检查内容必须全部符合检查标准，否则为无效投标。

1.响应文件凡具有下列情形之一者，均视为没有响应文件要求的无效文件：

1）未按照规定要求密封、签署、盖章的；

2）不具备文件中规定资格要求的；

3）不符合法律、法规和文件中规定的其他实质性要求的。

# 第三章  采购项目技术规格、参数及要求

一、预算金额：97580元。

二、合同履行期限：10天。

三、质量要求：符合国家现行施工验收规范的合格等级标准。

四、采购明细及要求。

| 序号 | 项目名称 | 更换/维修项目特征及内容 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压成套配电柜 | 原低压进线柜拆除 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 低压成套配电柜 | 原低压联络柜拆除 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 低压成套配电柜 | 原电容柜拆除 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 真空断路器拆除 | 原低压柜真空断路器断路器拆除，电流（A)≤1000A | 台 | 4 |  |  |  |
| 5 | 框架连锁装置拆除 | 原低压柜机械联锁装置拆除 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 低压柜铜排母线拆除 | 原低压柜铜排软母线拆除，铜排型号：TMY-50*10 | m | 48 |  |  |  |
| 7 | 负荷开关 | 原低压柜体内开关拆除 电流(A以内) 2000 | 组 | 16 |  |  |  |
| 8 | 电容补偿装置拆除 | 原低压柜低压无功电容补偿装置拆除 | 台 | 4 |  |  |  |
| 9 | 电源指示灯拆除 | 原低压柜内电源指示灯拆除 | 个 | 25 |  |  |  |
| 10 | 配线 | 柜内二次接线拆除 | m | 800 |  |  |  |
| 11 | 盘柜附件、元件 | 端子板拆除更换 | 个 | 40 |  |  |  |
| 12 | 基础槽钢拆除 | 原低压柜基础槽钢拆除更换 | m | 28 |  |  |  |
| 13 | 接地母线 | 原接地母线拆除更换 | m | 60 |  |  |  |
| 14 | 框架断路器 | 1.低压柜框架断路器 2.型号：CDW6i-1600N/3 1000AiTR326A 抽屉水平 控制电压：AC230V 无欠压 3.含元器件及附件采购和安装 4.国内一线品牌 | 台 | 4 |  |  |  |
| 15 | 框架连锁装置 | 1.框架连锁装置 2.型号：四锁三钥匙-1600 3.含元器件采购及安装 4.国内一线品牌 | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 | 低压柜铜排母线 | 1.矩形铜排母线安装 2.型号：TMY-50*10 3.含母线采购及加工安装 | m | 48 |  |  |  |
| 17 | 电容补偿装置 | 1. 低压柜电容无功补偿装置 2.型号：BZMJ0.4-30-3 3.含元器件采购及安装 4.国内一线品牌 | 台 | 4 |  |  |  |
| 18 | 负荷开关 | 原低压柜内负荷开关安装 | 组 | 16 |  |  |  |
| 19 | 电源指示灯 | 低压柜内电源指示灯更换 | 个 | 25 |  |  |  |
| 20 | 控制电缆 | 控制电缆KVV 4*10 | m | 100 |  |  |  |
| 21 | 控制电缆头 | 控制电缆终端电缆头，型号：4*10 | 个 | 8 |  |  |  |
| 22 | 配线 | 现场二次接线，导线截面(mm2) ≤2.5 | m | 800 |  |  |  |
| 23 | 盘柜附件、元件 | 盘柜接线检查 | 头 | 300 |  |  |  |
| 24 | 盘柜附件、元件 | 端子板安装 | 个 | 40 |  |  |  |
| 25 | 彩板门 | 原低压柜柜门变形，需重新更换 | 块 | 4 |  |  |  |
| 26 | 基础槽钢 | 14槽钢 | m | 28 |  |  |  |
| 27 | 接地母线 | 1.名称:接地扁钢 2.材质:热镀锌 3.规格:-60× 6× 6000 | m | 60 |  |  |  |
| 28 | 低压成套配电柜 | 原低压进线柜安装 | 台 | 2 |  |  |  |
| 29 | 低压成套配电柜 | 原低压联络柜安装 | 台 | 2 |  |  |  |
| 30 | 低压成套配电柜 | 原电容柜安装 | 台 | 2 |  |  |  |
| 31 | 系统调试 | 输配电系统调试 ≤1kV交流供电 | 系统 | 6 |  |  |  |
| 32 | 系统调试 | 母线系统调试 电压 ≤1kV | 段 | 4 |  |  |  |
| 33 | 系统调试 | 无功补偿装置系统调试 电容器 电压 ≤1kV | 组 | 2 |  |  |  |
| 34 | 系统调试 | 接地系统测试 接地网 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 35 | 系统调试 | 无功补偿装置投入试验 | 三相/组 | 2 |  |  |  |
| 36 | 系统调试 | 保护装置系统调试 母线保护 | 台 | 4 |  |  |  |
| 37 | 税费 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计（元） |  |  |  |  |  |  |

说明：1、所有价格均用人民币表示，单位为元。

2、报价总计价格必须与《询价响应函》报价一致。如未单独列出，报价表中均含运输费、增值税税费等其它相关费用。

3、供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

附件一：封面

（     ）本

宜昌市中级人民法院办公楼配电柜维修改造

竞争性谈判文件

项 目 编 号：

项 目 名 称：

供应商名称 ：

日      期 ：

附件二:目录

目    录

一、投标函及投标函附录

二、资格和商务审查资料

三、项目管理机构

四、_______年以来类似项目业绩

五、其他材料

六、采购清单；

## 一、投标函及投标函附录

### （一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了（标段名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） (¥元）的投标总报价，工期不超过招标文件规定期限，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量、安全达到招标文件相关要求。

2.我方拟派的项目负责人：（姓名），证书名称：，证书编号：；拟派的技术负责人：（姓名）。

3.  我方承诺拟派本工程施工项目负责人在投标截止时间止未同时担任其他工程施工项目负责人（《注册建造师执业管理办法（试行）》第九条情况除外）。

4．我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，按照招标文件要求在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（4）我方将按招标文件中要求的施工扬尘污染防治措施标准做好现场安全文明及扬尘污染防治施工。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

7.（适用于已进行资格预审项目填写）我方资格条件与资格预审时提交的资格预审申请文件相比：

□未发生变化。

□已发生变化。变更内容为。

8．其他补充说明：。

投 标人：（盖单位章）

法定代表人：（签章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

## （一）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

### （一）法定代表人身份证明

投标人：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名： 性         别：

年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。

投标人：（盖单位章）	年月日

备注：附法定代表人身份证原件扫描件

### （二）授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（标段名称）标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

投  标  人：（盖单位章）

法定代表人：（签章）

委托代理人联系电话：（移动电话）

年月日

附件1：法定代表人身份证原件扫描件；

附件2：委托代理人身份证原件扫描件。

## 二、资格和商务审查资料

### （一）投标人基本情况

#### 1-1投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 注册建造师 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 | 万元 |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本帐户 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本帐户 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.  本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书等材料的原件扫描件。

2.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

## 三、项目管理机构

### （一）项目管理机构主要人员表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 学历专业 | 专业技术职称（初、中、 高级） |  |  | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 社会保 险 | 执业、 职业单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1．执业、职业单位指拟投入的项目管理机构人员目前是否在投标人处注册执业或岗位登记。

2．附项目管理机构主要人员社会保险证明的原件扫描件。社会保险证明是指社会统筹保险基金管理部门出具的基本养老保险对账单或加盖社会统筹保险基金管理部门公章的单位缴费明细，以及企业缴费凭证（社会保险缴费发票或银行转账凭证等证明）；社会保险证明应至少体现以下内容：缴纳保险单位名称、人员姓名、社会保障号（或身份证号）、险种、缴费期限等。社会保险证明中缴费单位应与投标单位一致。

### （二）项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本工程任职 | 项目负责人 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于学校专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

备注：项目负责人应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书（B证）、职称证书、学历证书原件扫描件。

### （三）项目负责人任职情况承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往（标段名称）（以下简称“本工程”）的项目负责人 （项目负责人姓名） 现阶段（投标截止时间之前）没有同时担任其他在施建设工程项目的项目负责人。

根据《注册建造师执业管理办法（试行）》第九条规定“注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人”，第十条规定“注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换”。我方拟派项目负责人的能够参加本工程的投标是基于以下理由（1、2、3中单选某一种情形）：

1.拟派项目负责人符合《注册建造师执业管理办法（试行）》第九条规定的下列情形：

□同一工程相邻分段发包或分期施工的；

□合同约定的工程验收合格的；

□因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。

2.拟派项目负责人担任其他施工项目负责人期间因下列原因进行了更换，并办理书面交接手续（此类情形须在投标文件中提有关交变更材料）：

□发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；

□发包方同意更换项目负责人的；

□因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。

3.  其他原因（如不存在上述1、2情形，拟首次担任项目负责人）

□（投标人文字说明）                                       。

我方保证上述信息的真实性和准确性，并承担相应的法律责任。

我方在此声明，如拟派项目负责人参加不同工程项目投标，我方先后被列为第一中标候选人，我方将无条件放弃评标结果后公示的工程建设项目的中标资格。

特此承诺。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期：年月日

其他人员承诺书

：

我方参加（标段名称）的投标，我方承诺：

若本项目我公司中标，拟派本项目的其他关键性岗位人员（技术负责人、施工员、专职安全员、质量员）如有在建工程，应确保本项目开工前严格按照《湖北省建设项目施工现场从业人员配备管理办法（试行）》的要求到岗履职。经建设单位同意，建设项目的材料员、机械员、劳务员、资料员、标准员可在宜昌城区担任不超过3个建筑工程项目的施工项目部管理人员。

特此承诺！

投标人（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：年月日

### （四）其他主要项目管理人员简历表

| 岗位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  |
| 性别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 执业/岗位 资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业/岗位证书编号 |  | 专业工作年限 |  |
| 担任的主要 工作 |  |  |  |
| 主要工作业绩 |  |  |  |

## 四、_______年以来类似项目业绩

（投标人可根据项目实际需求对此表内容及格式进行调整）

| 委托单位 （业主） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务对象名称 |  |  |  |  |  |
| 项目规模 |  |  |  |  |  |
| 合同金额（元） |  |  |  |  |  |
| 完成日期（年/月/日） |  |  |  |  |  |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 主要人员情况 |  |  |  |  |  |
| 业主方证明人及联系方式 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人应随此表附上业绩证明材料（如中标（成交）通知书、合同、顾客意见反馈表等的复印件）。否则，评审小组将不予采信。

2、如有多个类似项目，可按此表格扩展。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期：	年月日

## 五、其他材料

投标人未被全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单及未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单的证明（网页截图）。

## 六、采购清单

项目名称：宜昌市中级人民法院办公楼配电柜维修改造

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 更换/维修项目特征及内容 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压成套配电柜 | 原低压进线柜拆除 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 低压成套配电柜 | 原低压联络柜拆除 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 低压成套配电柜 | 原电容柜拆除 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 真空断路器拆除 | 原低压柜真空断路器断路器拆除，电流（A)≤1000A | 台 | 4 |  |  |  |
| 5 | 框架连锁装置拆除 | 原低压柜机械联锁装置拆除 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 低压柜铜排母线拆除 | 原低压柜铜排软母线拆除，铜排型号：TMY-50*10 | m | 48 |  |  |  |
| 7 | 负荷开关 | 原低压柜体内开关拆除 电流(A以内) 2000 | 组 | 16 |  |  |  |
| 8 | 电容补偿装置拆除 | 原低压柜低压无功电容补偿装置拆除 | 台 | 4 |  |  |  |
| 9 | 电源指示灯拆除 | 原低压柜内电源指示灯拆除 | 个 | 25 |  |  |  |
| 10 | 配线 | 柜内二次接线拆除 | m | 800 |  |  |  |
| 11 | 盘柜附件、元件 | 端子板拆除更换 | 个 | 40 |  |  |  |
| 12 | 基础槽钢拆除 | 原低压柜基础槽钢拆除更换 | m | 28 |  |  |  |
| 13 | 接地母线 | 原接地母线拆除更换 | m | 60 |  |  |  |
| 14 | 框架断路器 | 1.低压柜框架断路器 2.型号：CDW6i-1600N/3 1000AiTR326A 抽屉水平 控制电压：AC230V 无欠压 3.含元器件及附件采购和安装 4.国内一线品牌 | 台 | 4 |  |  |  |
| 15 | 框架连锁装置 | 1.框架连锁装置 2.型号：四锁三钥匙-1600 3.含元器件采购及安装 4.国内一线品牌 | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 | 低压柜铜排母线 | 1.矩形铜排母线安装 2.型号：TMY-50*10 3.含母线采购及加工安装 | m | 48 |  |  |  |
| 17 | 电容补偿装置 | 1. 低压柜电容无功补偿装置 2.型号：BZMJ0.4-30-3 3.含元器件采购及安装 4.国内一线品牌 | 台 | 4 |  |  |  |
| 18 | 负荷开关 | 原低压柜内负荷开关安装 | 组 | 16 |  |  |  |
| 19 | 电源指示灯 | 低压柜内电源指示灯更换 | 个 | 25 |  |  |  |
| 20 | 控制电缆 | 控制电缆KVV 4*10 | m | 100 |  |  |  |
| 21 | 控制电缆头 | 控制电缆终端电缆头，型号：4*10 | 个 | 8 |  |  |  |
| 22 | 配线 | 现场二次接线，导线截面(mm2) ≤2.5 | m | 800 |  |  |  |
| 23 | 盘柜附件、元件 | 盘柜接线检查 | 头 | 300 |  |  |  |
| 24 | 盘柜附件、元件 | 端子板安装 | 个 | 40 |  |  |  |
| 25 | 彩板门 | 原低压柜柜门变形，需重新更换 | 块 | 4 |  |  |  |
| 26 | 基础槽钢 | 14槽钢 | m | 28 |  |  |  |
| 27 | 接地母线 | 1.名称:接地扁钢 2.材质:热镀锌 3.规格:-60× 6× 6000 | m | 60 |  |  |  |
| 28 | 低压成套配电柜 | 原低压进线柜安装 | 台 | 2 |  |  |  |
| 29 | 低压成套配电柜 | 原低压联络柜安装 | 台 | 2 |  |  |  |
| 30 | 低压成套配电柜 | 原电容柜安装 | 台 | 2 |  |  |  |
| 31 | 系统调试 | 输配电系统调试 ≤1kV交流供电 | 系统 | 6 |  |  |  |
| 32 | 系统调试 | 母线系统调试 电压 ≤1kV | 段 | 4 |  |  |  |
| 33 | 系统调试 | 无功补偿装置系统调试 电容器 电压 ≤1kV | 组 | 2 |  |  |  |
| 34 | 系统调试 | 接地系统测试 接地网 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 35 | 系统调试 | 无功补偿装置投入试验 | 三相/组 | 2 |  |  |  |
| 36 | 系统调试 | 保护装置系统调试 母线保护 | 台 | 4 |  |  |  |
| 37 | 税费 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计（元） |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、所有价格均用人民币表示，单位为元。

2、 分项报价总计价格必须与《询价响应函》报价一致。如未单独列出，报价表中均含运输费、增值税税费等其它相关费用。

3、如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应。

4、供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

供货商名称(盖章):

授权代表人签字：

日期：