宜昌市中级人民法院

询

价

文

件

项目名称：诉讼服务与调解中心信息化附属设施

采购编号：CG-JZ-2021002

2021年3月

目录

第一章 采购公告	3

第二章  供应商须知	4

第三章 资格性检查和符合性检查内容及标准	5

第四章  采购项目技术规格、参数及要求	6

第五章 响应文件格式要求	8

附件一：封面	10

附件二:目录	11

附件三、询价响应函	12

附件四：货物、服务清单	13

附件五： 法定代表人授权书	16

第一章 采购公告

| 项目名称: | 诉讼服务与调解中心信息化附属设施 | 采购编号 | CG-JZ-2021002 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标截止时间: | 2021年3月15日9时00分 | 项目开标时间: | 2021年3月15日9时00分 |
| 获取招标（谈判、询价）文件开始时间: | 2021年3月9日15时00分 | 获取招标（谈判、询价）文件结束时间: | 2021年3月15日9时00分 |
| 采购人的采购需求: | 诉讼服务与调解中心信息化附属设施。（详见《询价文件》） |  |  |
| 预算金额(元) | 16000.00元 |  |  |
| 投标人的 资格要求: | 1. 具有独立承担民事责任的能力。具有有效的营业执照或事业单位法人证书（提供复印件加盖公章） 2.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（截图、打印加盖公章）。 3. 本项目不接受联合体投标 |  |  |
| 开标地点: | 宜昌市高新区发展大道52号宜昌市中级人民法院诉讼服务中心308会议室 |  |  |
| 招标（谈判、询价）文件售价: | 0 (元)* |  |  |
| 获取招标（谈判、询价文件）的地点: | 宜昌市中级人民法院网站：http://ycfy.hbfy.gov.cn，“本院公告”栏目内。 |  |  |
| 获取招标（谈判、询价）文件的方式: | 网站自行下载、打印 |  |  |
| 投标文件递交地点： | 宜昌市高新区发展大道52号宜昌市中级人民法院诉讼服务中心308会议室 | 联系人及联系电话： | 彭孟宇：19186208070 |
| 公告发布媒介 | 宜昌市中级人民法院网站：http://ycfy.hbfy.gov.cn |  |  |
| 其他事项: | - 报名。本项目无须书面报名。为了解参加人基本情况，请将报名人基本信息通过手机短信发往：19186208070即可。 短信内容格式为：2021年度办公耗材，XXXX公司报名，联系人XXX，联系电话XXXXX。 注意，公司名称必须与营业执照一致。 二、标书制作 1.请认真阅读《询价文件》，按照要求提供相关资料。 2.标书密封递交。 |  |  |
| 公告发布时间 | 2021年3月9日15：00 |  |  |

# 第二章 供应商须知

| 序列号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 诉讼服务与调解中心信息化附属设施 |
| 2 | 采购人 | 采购人：湖北省宜昌市中级人民法院 联系人：彭孟宇(19186208070) |
| 3 | 投标人资格条件 | 1. 具有独立承担民事责任的能力。具有有效的工商营业执照或事业单位法人证书，经验范围包含本项目内容（提供有效营业执照复印件加盖公章）。 2.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（截图、打印加盖公章）。 3. 本项目不接受联合体投标 |
| 4 | 信息公告媒体 | 宜昌市中级人民法院网站：http://ycfy.hbfy.gov.cn |
| 5 | 响应文件递交截止时间 | 2021年3月15日9时00分 |
| 6 | 询价时间、地点 | 询价时间：2021年3月15日9时00分 询价地点: 湖北宜昌市中级人民法院（发展大道52号）诉讼服务中心308会议室 |
| 7 | 询价小组的组建及询价专家的确定方式 | 询价小组由本院共3人组成。 |
| 8 | 响应文件份数 | 响应文件一式两份（正本一份，副本一份），供应商应将报价函等相关材料装订成册并加盖公司印章、密封，否则响应文件将不予接收。 |
| 9 | 询价服务费 | 无。 |
| 10 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 11 | 信用查询 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，评审现场由采购人代表通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人的主体信用记录，经投标人签字确认后归档留存。 |

# 第三章 资格性检查和符合性检查内容及标准

| 序号 |  | 检查内容 | 检查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格性检查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有有效的工商营业执照或事业单位法人证书，经验范围包含本项目内容（提供有效营业执照复印件加盖公章）。 |
|  |  | 信用记录 | 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（截图、打印加盖公章） |
| 2 | 符合性检查 | 供应商名称 | 磋商供应商名称是否与营业执照等一致 |
|  |  | 磋商响应文件 | 按磋商文件要求在规定区域加盖单位公章和法定代表人印章 |
|  |  | 磋商报价 | 只有一个有效报价且未超过项目预算金额 |
|  |  | 采购响应 | 满足采购需求所规定的全部内容。 |
|  |  | 法人和授权代表资格 | 具有法定代表人资格证明和法定代表人授权委托书 |
|  |  | 其它 | 符合法律、法规和磋商文件中规定的其它实质性要求 |

以上检查内容必须全部符合检查标准，否则为无效投标。

1.响应文件凡具有下列情形之一者，均视为没有响应文件要求的无效文件：

1）未按照规定要求密封、签署、盖章的；

2）不具备文件中规定资格要求的；

3）不符合法律、法规和文件中规定的其他实质性要求的。

第四章  采购项目技术规格、参数及要求

- 预算金额：16000.00元。

二、采购明细及要求。

| 序号 | 设备名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机 | 传感器类型1/2.8英寸CMOS；像素200万；最大分辨率1920×1080；最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离30m（红外）；镜头类型定焦；镜头焦距2.8mm；通用行为分析物品遗留；物品搬移；热度图支持；周界防范绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态120dB；透雾功能支持；报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；徘徊检测；接入标准ONVIF（Profile S/Profile G）；CGI；GB/T28181；乐橙；最大Micro SD卡256G；星光支持；音频输入1路（RCA头）；音频输出1路（RCA头）；报警输入2路（湿节点，支持直流3V~5V电位，5mA电流）；报警输出2路（湿节点，支持最大12V电位）；供电方式DC12V；防护等级IP67；IK10 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 拾音器 | 拾音范围：5-100平方米；灵敏度-34dB;频率范围：300HZ-5KHZ全指向性 | 台 | 3 |  |  |
| 3 | 视频摄像头 | USB有线,1080P | 个 | 3 |  |  |
| 4 | 麦克风 | 有线，3.5mm音频接头 | 个 | 3 |  |  |
| 5 | 网卡 | 光纤网卡SC接口，PCI-E，2芯，千兆 | 个 | 3 |  |  |
| 6 | 综合布线 | 机房至房间监控（网线、电源线），设备安装调试 | 批 | 1 |  |  |
| 7 | 材料 | 网线、电源线、接线板等辅材 | 批 | 1 |  |  |
| 8 | 电话交换机 | 1进8出 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 摄像机 | 传感器类型1/2.8英寸CMOS；像素200万；最大分辨率1920×1080；音频输入 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 前置放大器 | 1.设有两路音源输入，两路话筒输入； 2.带有中置、超重低音和双立体声共六通道输出； 3.且能对话筒、线路的音量、音调实现独立调节； 4.电压适应范围：AC198V ～ AC242V； 5.频率响应：线路20Hz ～ 20KHz-3dB ～ +1dB； 6.话筒：60Hz ～ 16KHz-3dB ～ +7dB； 7.输入灵敏度：线路200mV；话筒15mV； 8.失真度：线路≤ 0.5%； 9.话筒≤ 0.5%（混响关闭）； 10.线路输出：0dB ±1dB； 11.线路高音提衰量（10KHz）：10dB ±2dB； 12.线路低音提衰量（100Hz）：10dB ±2dB； 13.话筒高音提衰量（10KHz）：10dB ±2dB； 14.话筒低音提衰量（100Hz）：10dB ±2dB； 15.信噪比：>70dB（音调平直、话筒及混响关闭）； 16.整机尺寸：480×170×54（mm）； | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 录播麦克风 | 一、产品特点 1. 采用DSP语音算法，远距离拾音，并进行自动增益控制，使声音录入的大小不受距离的影响； 2. 采用DSP数字降噪，有效降低环境背景噪音对音质的干扰； 3. 采用阵列式全向高灵敏度咪芯，适用于教室，会议室录播等全方位，高要求场合； 4. 铝合金基座，坚固美观耐用，适合置顶式天花板，或墙壁式等安装要求。 二、技术参数 1. 工作电压/电流：12 VDC，100mA； 2. 拾音距离：5m (Max) 3. 增益：40dB； 4. 频率响应：100Hz~16KHz； 5. 动态范围：87 dBFs 6. 总谐波失真：1% (Max) 7. 降噪力度：12dB； 8. 自动增益控制：20dB； 9. 指向性：全向； 10. 输出阻抗：200 ohm； 11. 外形尺寸：Φ125mm×29mm(厚度)； 12. 输出连接：3针卡侬公头 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 综合布线 | 监控迁移到第7法庭，第7法庭原球机位移，设备安装调试，6个工位网络及电话线路铺设。 | 批 | 1 |  |  |
| 13 | 材料 | 网线、电源线、接线板等辅材 | 批 | 1 |  |  |
| 14 | HDMI线 | 20米 | 根 | 1 |  |  |
| 15 | 视频摄像头 | USB有线 | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 麦克风 | 有线，3.5mm音频接头 | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 综合布线 | 监控调整，网络及电话线路铺设。 | 批 | 1 |  |  |
| 18 | 材料 | 网线、电源线、接线板等辅材 | 批 | 1 |  |  |

说明：

1、所有价格均用人民币表示，单位为元。

2、 分项报价总计价格必须与《询价响应函》报价一致。如未单独列出，报价表中均含运输费、税费等其它相关费用。

3、如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应。

# 第五章 响应文件格式要求

响应文件按以下顺序装订成册，一式二份（正、副本）。

- 封面（见附件一）；

- 询价响应函(见附件三);

- 供货服务清单（见附件四）;

- 工商营业执照复印件（加盖公章）；

- 法定代表人授权书（见附件五）；

- 主体信用记录查询打印件（加盖公章）。

## 附件一：封面

（     ）本

湖北省宜昌市人民法院采购

询价响应文件

项 目 编 号：

项 目 名 称：

供应商名称 ：

日      期 ：

## 附件二:目录

目录

1、询价响应函

2、供货、服务清单；

3、工商营业执照（或社会信用代码证）

4、法定代表人授权书；

5、主体信用记录查询打印件（加盖公章）；

## 附件三、询价响应函

询价响应函

湖北省宜昌市中级人民法院：

（供应商全称）授权（全权代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的询价有关活动，并对该项目进行投标，提供投标须知规定的全部响应文件，包括正本壹份，副本壹份。

我方已仔细研究了该项目询价的全部内容，在此，授权代表郑重承诺如下：

1、项目名称：

询价总报价人民币大写：      （¥       ）。

2、严格按询价公告的要求和询价时的书面承诺履行合同责任和义务。

3、同意按照贵方要求提供与询价有关的一切数据、情况和技术资料，并保证所有数据、情况和资料的真实可靠。

4、我方已详细审阅全部询价文件，包括其澄清、答疑、修改等补充文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这些文件内容有不明确及误解的权力。

5、完全理解并同意贵方有权对未成交供应商不作任何解释。

6、与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

电话传真：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

年   月  日

## 附件四：货物、服务清单

货物、服务清单

项目名称：诉讼服务与调解中心信息化附属设施

项目编号：CG-JZ-2021002

| 序号 | 设备名称 | 详细参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机 | 传感器类型1/2.8英寸CMOS；像素200万；最大分辨率1920×1080；最低照度0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离30m（红外）；镜头类型定焦；镜头焦距2.8mm；通用行为分析物品遗留；物品搬移；热度图支持；周界防范绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；智能编码H.264：支持H.265：支持；宽动态120dB；透雾功能支持；报警事件无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；徘徊检测；接入标准ONVIF（Profile S/Profile G）；CGI；GB/T28181；乐橙；最大Micro SD卡256G；星光支持；音频输入1路（RCA头）；音频输出1路（RCA头）；报警输入2路（湿节点，支持直流3V~5V电位，5mA电流）；报警输出2路（湿节点，支持最大12V电位）；供电方式DC12V；防护等级IP67；IK10 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 拾音器 | 拾音范围：5-100平方米；灵敏度-34dB;频率范围：300HZ-5KHZ全指向性 | 台 | 3 |  |  |
| 3 | 视频摄像头 | USB有线,1080P | 个 | 3 |  |  |
| 4 | 麦克风 | 有线，3.5mm音频接头 | 个 | 3 |  |  |
| 5 | 网卡 | 光纤网卡SC接口，PCI-E，2芯，千兆 | 个 | 3 |  |  |
| 6 | 综合布线 | 机房至房间监控（网线、电源线），设备安装调试 | 批 | 1 |  |  |
| 7 | 材料 | 网线、电源线、接线板等辅材 | 批 | 1 |  |  |
| 8 | 电话交换机 | 1进8出 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 摄像机 | 传感器类型1/2.8英寸CMOS；像素200万；最大分辨率1920×1080；音频输入 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 前置放大器 | 1.设有两路音源输入，两路话筒输入； 2.带有中置、超重低音和双立体声共六通道输出； 3.且能对话筒、线路的音量、音调实现独立调节； 4.电压适应范围：AC198V ～ AC242V； 5.频率响应：线路20Hz ～ 20KHz-3dB ～ +1dB； 6.话筒：60Hz ～ 16KHz-3dB ～ +7dB； 7.输入灵敏度：线路200mV；话筒15mV； 8.失真度：线路≤ 0.5%； 9.话筒≤ 0.5%（混响关闭）； 10.线路输出：0dB ±1dB； 11.线路高音提衰量（10KHz）：10dB ±2dB； 12.线路低音提衰量（100Hz）：10dB ±2dB； 13.话筒高音提衰量（10KHz）：10dB ±2dB； 14.话筒低音提衰量（100Hz）：10dB ±2dB； 15.信噪比：>70dB（音调平直、话筒及混响关闭）； 16.整机尺寸：480×170×54（mm）； | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 录播麦克风 | 一、产品特点 1. 采用DSP语音算法，远距离拾音，并进行自动增益控制，使声音录入的大小不受距离的影响； 2. 采用DSP数字降噪，有效降低环境背景噪音对音质的干扰； 3. 采用阵列式全向高灵敏度咪芯，适用于教室，会议室录播等全方位，高要求场合； 4. 铝合金基座，坚固美观耐用，适合置顶式天花板，或墙壁式等安装要求。 二、技术参数 1. 工作电压/电流：12 VDC，100mA； 2. 拾音距离：5m (Max) 3. 增益：40dB； 4. 频率响应：100Hz~16KHz； 5. 动态范围：87 dBFs 6. 总谐波失真：1% (Max) 7. 降噪力度：12dB； 8. 自动增益控制：20dB； 9. 指向性：全向； 10. 输出阻抗：200 ohm； 11. 外形尺寸：Φ125mm×29mm(厚度)； 12. 输出连接：3针卡侬公头 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 综合布线 | 监控迁移到第7法庭，第7法庭原球机位移，设备安装调试，6个工位网络及电话线路铺设。 | 批 | 1 |  |  |
| 13 | 材料 | 网线、电源线、接线板等辅材 | 批 | 1 |  |  |
| 14 | HDMI线 | 20米 | 根 | 1 |  |  |
| 15 | 视频摄像头 | USB有线 | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 麦克风 | 有线，3.5mm音频接头 | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 综合布线 | 监控调整，网络及电话线路铺设。 | 批 | 1 |  |  |
| 18 | 材料 | 网线、电源线、接线板等辅材 | 批 | 1 |  |  |

说明：

1、所有价格均用人民币表示，单位为元。

2、 分项报价总计价格必须与《询价响应函》报价一致。如未单独列出，报价表中均含运输费、税费等其它相关费用。

3、如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应。

供货商名称(盖章):

授权代表人签字：

日期：

## 附件五：法定代表人授权书

法定代表人授权书

湖北省宜昌市中级人民法院：

兹授权同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项 目 名 称）采购活动的磋商代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从年月日起至年月日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签章）：

签发日期：年月日

附：代理人工作单位：

职务：    性别：

身份证号码：

| 法定代表人身份证明复印件（正面） （粘贴处） | 委托人身份证复印件（正面） （粘贴处） |
| --- | --- |